Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića – Rijeka

Dolac 1, 51000 Rijeka, tel/fax: 051/436-502, 436-507; e-mail: skola@ss-adamic.com

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) i Statuta Srednje škola Andrije Ljudevita Adamića, Dolac1, Rijeka, a u svezi s člankom 5. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN br. 35/94), Školski odbor na prijedlog ravnateljice, dana 19.07.2019. godine, donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI OD POŽARA

- TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedninim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprečavanje požara i drugih nesreća, te gubitak ili oštećenje sredstava za rad i zaštita života i zdravlja ljudi u građevinama i prostorima Srednje škole Andrije Ljudevita Adamića (dalje u tekstu: Škola), na adresi Dolac 1, Rijeka.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom za objekat i prostor iz članka 1. utvrđuju se:

- mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara;

- ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja i dužnosti radnika koji obavljaju tu kontrolu;

- način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo o opasnostima od požara na tom radnom mjestu;

- radnici zaduženi za održavavanje u ispravnom stanju opreme za dojavu i gašenje požara;

- obveze ravnatelja i drugih radnika za provedbu zaštite od požara i odgovornost zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara;

- dužnosti radnika u slučaju nastanka požara;

- prijelazne i završne odredbe.

Članak 3.

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišljenja, mjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se zbirku isprava i čuvaju u tajništvu Škole.

Članak 4.

- Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je to utvrđeno Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i zabranama.

- Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Školi, a radi privremenog ili povremenog obavljanja posla, te radi obavljanja posla po posebnom ugovoru.

- Radnici drugih poduzeća koji obavljaju određene poslove za Školu u njenim objektima i prostorima dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbi i naputaka odgovorne osobe za zaštitu od požara.

- Odgovornu osobu za provođenje mjera zaštite od požara prije početka izvođenja radova imenuje vanjski izvođač radova koji je dužan ime odgovorne osobe navesti u zahtjevu za izdavanje dozvole za rad koji mu izdaje odgovorna osoba za zaštitu od požara u Školi.

- MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 5.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u objektima i prostorima Škole, ista će provoditi mjere zaštite od požara:

- Građevinske mjere zaštite;

- Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima;

- Mjere zaštite od požara na instalacijama grijanja i ventilacije;

- Mjere zaštite na gromobranskim instalacijama;

- Ostale mjere zaštite:

  - Općenito,

  - Održavanje opreme i sustava za gašenje požara.

- Građevinske mjere zaštite

Članak 6.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se od provođenja tih mjera prilikom adaptacije, rekonstrukcije ili gradnje nove građevine odnosno dijela građevine i od održavanja postojećeg stanja građevine i njenih dijelova u cilju sprečavanja nastojanja i širenja požara pa je u tom slučaju potrebno:

- osigurati slobodan nesmetani prolaz na hodnicima, stubištima i drugim evakuacijskim putovima, vodeći računa da nagazna površina na tim putovima nema mehaničkih oštećenja i neravnina;

- izlazi i izlazni putovi namijenjeni za evakuaciju moraju biti vidljivo označeni natpisom i strelicom (standardni simboli) tako da su vidljivi i danju i noću; odnosno moraju biti osvjetljeni pouzdanim izvorom svjetlosti;

- putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da vode nezavisno na otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od objekta, te brzo i sugurno napuštanje prostora;

- rukohvati i ograde na strpeništu trebaju biti stabilno pričvršćeni za konstrukciju građevine;

- sva vrata se moraju otvarati u smjeru izlaženja (evakuacije), a na vratima se ne smije mjenjati smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti;

- svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako dati otvarati i zatvarati;

- u prostoru tavana ne smije se ostavljati niti držati nikakvi gorivi materijali niti predmeti koji mogu uzrokovati požar;

- da se dimnjaci, dimovodi i ložišni dijelovi (kotlovnice) čiste prema propisima i standardima koji važe za dimnjačarske usluge i o tome voditi evidenciju;

- vratašca dimnjaka moraju biti od čvrstog i negorivog materijala s okvirom koji mora biti dobro pripasan otvoru i bez mogućnosti propuštanja dima;

- vratašca se ne smiju nalaziti u skladišnim prostorijama, spremištima, garažama, prostoru za smještaj li preradu lako zapaljivih tvari i moraju imati uvijek slobodan pristup;

- pregled tavanskih prostora, te dimnjaka treba obaviti prije početka loženja i nakon završtetka sezone loženja;

- pristupne ceste i požarne putove održavati glede sposobnosti za promet vozilima vodeći računa da se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi (prekop) dok nije osiguran drugi pristup do građevine (zaobilaznica, premoštenje preko prekopa i sl.) da nisu zakrčeni vozilima te da su opskrbljeni odgovarajućom signalizacijom i znakovima.

- Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

Članak 7.

Kod provođenja mjere zaštite od požara potrebno je provoditi slijedeće:

- u glavnom razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormarićima u pojedinim prostorijama moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima;

- za isključenje električne energije nakon završenog rada ili u slučaju hitne potrebe (požar i sl.) moraju na mjestima izvan zone opasnosti od požara i eksplozije biti izvedene sklopke (tipkala);

- zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane električne osigurače, kao i postavljati provizorne električne instalacije;

- ispod svakog osigurača i sklopke moraju biti postavljene oznake kojem strujnom krugu pripada osigurač odnosno sklopka;

- izmjenu električnih osigurača ili druge poslove na električnim instalacijama i uređajima može obavljati samo ovlašteni električar, odnosno kućni majstor;

- prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan. Razvodni ormari moraju biti zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama, a ključevi se moraju nalaziti kod kućnog majstora, odnosno u tajništvu;

- na sklopkama za isključenje moraju biti jasno označeni položaji isključeno – uključeno, time da taj položaj označava i signalizira žaruljica;

- svako rasvjetno tijelo mora biti opskrbljeno propisanom zaštitnom armaturom;

- u prostorijama gdje za zagrijavanje prostorija koriste termoakomulacione peći, iste moraju biti na izvor napajanja spojene tzv. «fiksnim priključkom»;

- električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mjesta gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara;

- u svim prostorijama (radionice, skladišta, arhiva i sl.) sa zapaljivim i lako zapaljivim krutim tvarima, mora se izvesti vodonepropusna elektro instalacija;

- električne instalacije i uređaje održavati i ispitivati sukladno vrijedećim normama i odredbama propisa za određene elektro uređaje i instalacije. O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i uređaja ispitivač je dužan sastaviti zapisnik iz kojeg mora biti vidljivo da li su instalacije i uređaji ispravni, odnosno, koji su nedostaci utvrđeni i što se treba učiniti da se isti otklone.

- Mjere zaštite o požara na instalacijama grijanja i ventilacija

Članak 8.

Svi uređaji i instalacije zagrijavanja i ventilacije moraju biti izvedeni i održavani tako da ne postoji opasnost od nastanka požara te je u tu svrhu potrebno provoditi:

- u prostorima i objektima iz članka 1. ovog Pravilnika ne smiju se upotrebljavati električna kuhala, električne grijalice sa otvorenim grijačima, kaloriferi i drugi slični aparati i grijaća tijela, osim u prostorijama za koje je prethodno pribavljen pristanak odgovorne osobe za zaštitu od požara;

- sve ventilacije (kuhinjske nape) moraju biti opremljene propisanim filterima;

- ventilacijske cijevi i filtere kuhinja i sl. Održavati u ispravnom i čistom stanju;

- prostorije kotlovnica držati čiste, odmašćenih podova bez nepotrebnih predmeta i opremljene jednim aparatom tip S-9, i sandukom sa pijeskom (0,25 m³) i lopatom;

- spremnike ulja za loženje držati i izvesti sukladno odredbama Pravilnika o smještaju i korištenju ulja za loženje (SL. Br. 45/67, preuzet Zakonom o preuzimanju saveznih propisa NN br. 53/91);

- izvesti sklopku za izjednačaenje potencijala pri istakanju goriva iz autocisterni;

- u kotlovnici mora biti postavljena shema postrojenja, upute za rad sa postrojenjem, natpisi «IZLAZ» na unutarnjoj strani vrata i mora imati osigurana dva izlaza;

- Mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama

Članak 9.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena, održavana i postavljena tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja, pa se s toga osnova pregled gromobranskih instalacija mora obavljati:

- poslije svakog popravka;

- nakon svakog udara groma u građevinu ili instalaciju;

- najmanje svake treće godine;

Članak 10.

- O svakom pregledu i ispitivanju ispitivač mora sastaviti zapisnik u koji se unose sva zapažanja i rezultati ispitivanja.

- Iz zapisnika mora biti vidljivo da li je instalacija ispravna i funkcionalna, odnosno koji su popravci na njoj eventualno potrebni.

- Ostale mjere zaštite

5. 1. Općenito

Članak 11.

U svezi poduzimanja ovih mjera zaštite od požara mora se provoditi:

- zabrana pušenja osim u za to određenim prostorijama i prostorima;

- zabranjeno je odbacivati opuške cigareta ili šibica osim u pepeljare odnosno u za to osigurane posude;

- zabrana rada sa zapaljivim tekućinama osim na mjestima i na način koji nije suprotan propisima o postupanju sa tim tvarima, o čemu odobrenje izdaje odgovorna osoba za zaštitu od požara;

- zabrana bacanja zapaljivih tekućina u kanalizacijsku mrežu;

- da se istrošeni materijali, masti, ulja, masne krpe, plastična i kartonska i druga zapaljiva ambalaža i drugi otpaci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na za to određeno mjesto;

- za odmašćivanje, pranje i čišćenje predmeta zabranjeno je upotrebljavati motorni benzin, a naročito etilizirani benzin;

- rad s otvorenim plamenom (aparatima za zavarivanje rezanje i lemljenje), može se obavljati u prostorijama i prostorima tek nakon pismenog odobrenja odgovorne osobe za zaštitu od požara i nadređenih mjera koje se moraju poduzeti prije toga.

5. 1. Održavanje opreme i sustava za gašenje požara

Članak 12.

- Vatrogasnu opremu za gašenje požara u Školi sačinjavaju ručni vatrogasni aparati.

- Broj, vrsta i raspored po objektima i prostorima vatrogasnih aparata daje se u prilogu broj 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

- Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama čija je površina veća od 50 m³ mora se označiti naljepnicom najmanjih dimenzija 150 x 150 mm, s oznakom vatrogasnog aparata.

- Naljepnica iz stavka 2. ovog članka mora biti obojena pretežno bojom RAL 3000 i mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uočljivost ne ometa sadržaj prostora.

- Održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara povjerava se isključivo tvrtkama koje posjeduju ovlaštenje za obavljanje navedenih poslova.

- U prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije zabranjeno je kretanje i boravak neovlaštenih osoba. Navedeni prostori su prostor kotlovnice i prostor sa spremnicima lož ulja.

Vatrogasni aparati

Članak 13.

Održavanje ručnih vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled, periodični pregled i kontrolno ispitivanje.

Članak 14.

Redovni pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja zadužena osoba zaštite od požara najmanje jednom svaka tri mjeseca.

Članak 15.

O uočenim nedostacima u redovnom pregledu zadužena osoba napismeno izvješćuje ravnatelja Škole. Uočene nedostatke korisnik je obvezan odmah otkloniti sam ili putem ovlaštene pravne osobe, ovlaštenog tijela državne uprave ili ovlaštenog obrtnika.

Članak 16.

- Redovi pregled ručnih vatrogasnih aparata u navedenom roku provodi se sukladno članku 5. Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN br. 35/94 i 103/96).

- O izvršenim redovnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata zadužena osoba zaštite od požara vodi upisnik.

Članak 17.

- Periodični pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja ovlaštena pravna osoba, ovlašteno tijelo državne uprave ili ovlašteni obrtnik koji su registrirani za te poslove i imaju ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje periodičnih pregleda vatrogasnih aparata.

- Periodični pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom u godinu dana.

Članak 18.

- Zadužena osoba zaštite od požara odgovorna je da vatrogasni aparati budu pregledavani i nakon pregleda označeni odgovarajućom naljepnicom na način kako je to predviđeno citiranim Pravilnikom iz članka 16. stavak 1. ovog Pravilnika.

- O izvršenim periodičnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata vodi se upisnik.

Članak 19.

Kontrolno ispitivanje ručnih vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine, a aparata starijih od petnaest godina, osim aparata sa CO2, najmanje svake dvije godine.

Članak 20.

Kontrolno ispitivanje ručnih vatrogasnih aparata vrši se prema članku 8., 9. i 13. Pravilnika citiranog u članku 16. stavak 1. ovog Pravilnika, a može ga obaviti ovlaštena pravna osoba, ovlašteno tijelo državne uprave ili ovlašteni obrtnik koji su registrirani za te poslove i imaju ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje kontrolnih ispitivanja vatrogasnih aparata.

Članak 21.

- Ovlaštena pravna osoba, ovlašteno tijelo državne uprave i ovlašteni obrtnik odgovorni su da kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata bude izvršeno i aparati nakon ispitvanja označeni na način kako je to predviđeno Pravilnikom citiranim u članku 16. stavak 1. ovog Pravilnika.

- O izvršenom kontrolnom ispitivanju ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata vodi se upisnik.

- USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 22.

- Rješenjem ravnateljice škole za djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara imenovan je Vlado Manarin, zaposlen na radnom mjestu kućnog majstora, koji ima srednju stručnu spremu.

- Poslove zadužene osobe za zaštitu od požara može obavljati osoba koja ima najmanje srednju stručnu spremu tehničkog smjera ili završenu školu za stručnog zaposlenika vatrogasca i položen stručni ispit iz područja zaštite od požara te 3 godine radnog iskustva.

Članak 23.

- Zadužena osoba za zaštitu od požara je osnovni organizator i nositelj cjelokupnih poslova iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u građevini i prostoru Škole, te na svim radnim mjestima.

- U cilju unapređenja zaštite od požara u Školi zadužena osoba savjetuje ravnatelja glede provedbe mjera zaštite od požara propisanih Zakonom, podzakonskim aktima, prihvaćenih pravilima tehničke prakse u cilju povećanja sigurnosti imovine Škole.

Članak 24.

- Zadužena osoba pri obavljanju kontrole i nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara i eksplozija, neposredno priopćava rezultate ravnatelju i unosi ih u redovna mjesečna izvješća.

- Zadužena osoba surađuje s drugim poduzećima, znanstveni institucijama, profesionalnom vatrogasnom postrojbom MUP-a RH PU Grada Rijeke i nadležnom inspekcijom zaštite od požara radi poboljšanja zaštite od požara u Školi.

Članak 25.

Svaki radnik, odnosno korisnik Škole, dužan je što hitnije sam ili preko svog neposrednog rukovoditelja prijaviti zaduženoj osobi svaki veći poremećaj ili uočenu opasnost od požara ili eksplozije.

Članak 26.

Zadužena osoba obavlja slijedeće poslove:

- kontrolu primjene propisa iz područja zaštite od požara na projektu za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina i procesa, te kod nabavke opreme i sredstava za rad;

- kontrolu provedbe internih pravilnika i općih akata te uputa za siguran rad (zaštita od požara);

- ravnatelju podnosi godišnje izvješće o stanju zaštite od požara, kao i prijedloge o poduzimanju novih potrebnih mjera;

- kontrolu osposobljenosti i uvježbanosti radnika u rukovanju sredstvima za siguran rad i sredstvima za gašenje požara;

- kontrolu izvršenih rekonstrukcija ili adaptacija u pogonima i građevinama glede provođenja mjera zaštite od požara;

- daje odobrenje za vrstu opreme i sredstava za dojavu i gašenje koja se nabavlja;

- kontrolu provođenja mjera zaštite od požara na radnim mjestima prilikom obavljanja svakog posla, te druge kontrole glede zaštite od požara;

- prati primjenu propisa i normi iz područja zaštite od požara te sudjeluje u izradi novih ili predlaganju promjena postojećih;

- surađuje i koordinira rad na izradi općeg akta, uputa za rad na siguran način, projekata i drugih akata iz područja zaštite od požara;

- vodi brigu o pravovremenom osposobljavanju radnika iz zaštite od požara, te vodi evidenciju o tome;

- vodi brigu o servisiranju i ispitivanju sredstava za gašenje požara.

Članak 27.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i naputcima zadužena osoba zaštite od požara ima pravo:

- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili životi i zdravlje ljudi, te o tome izvijestiti ravnatelja;

- obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja s aparatima i opremom za gašenje požara, a onog koji pokaže nepoznavanje uputiti na dodatnu obuku;

- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti ravnatelju.

- OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA IZ ZAŠTITE OD POŽARA, UPOZNAVANJE RADNIKA S OPASNOSTIMA IZ ZAŠTITE OD POŽARA

- Osposobljavanje radnika

Članak 28.

- Svaki radnik mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od minimalno osam školskih sati na način i po programu utvrđenim Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94).

- Osposobljavanje radnika povjerit će se pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje radnika i koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova RH za obavljanje tih poslova.

- Obveze iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se i za radnike po ugovoru o radu na određeno vrijeme.

- Radniku koji završi program, nositelj izvođenja programa osposobljavanja izdaje uvjerenje o osposobljenosti na za to propisanom obrascu.

- Upoznavanje radnika s opasnostima na radnome mjestu

Članak 29.

- Nakon završenog osnovnog osposobljavanja neposredni rukovoditelj, dužan je svakog radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto upoznati s opasnostima glede nastanka požara i eksplozije na tom radnom mjestu i njegovoj okolini, kao i s poduzimanjem potrebnih mjera zaštite da ne nastane požar i eksplozija.

- Nakon završenog upoznavanja radnik potpisuje Izjavu da je upoznat s opasnostima i mjerama koje mora poduzimati na tom radnom mjestu da ne nastanu požar ili eksplozija.

- Obvezu iz stavka 2. i 3. ovog članka potrebno je provoditi i svaki put kad se radnik premješta s jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto na kojem su opasnosti i mjere zaštite od požara različite od prethodnog.

- OBVEZE RAVNATELJA I DRUGIH RADNIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIMJENE PROPISANIH ILI NAREĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

- Obveze ravnatelja

Članak 30.

Ravnatelj je obvezan u provedbi mjera zaštite od požara poduzimati:

- brinuti o osiguranju financijskih sredstava za provođenje i unapređivanje zaštite od požara, na osnovu prijedloga, analiza i mišljenja zadužene osobe za zaštitu od požara, i tajnika, kao i zapisnika o izvršenim ispitivanjima sredstava, opreme, instalacija i uređaja;

- planirati i osigurati provođenje osposobljavanja radnika iz oblasti zaštite od požara;

- osigurati izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara;

- udaljiti svakog radnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara;

- poduzeti mjere da se nedostaci koji mogu utjecati na sigurnost zaštite od požara, a utvrđeni su pregledom ili prijavljeni od strane radnika, odmah otklone;

- osigurati i poduzeti mjere da se neispravna odnosno uporabljena oprema ili sredstva u gašenju požara odmah dovedu u ispravno stanje odnosno zamjene novim;

- nakon završenog gašenja požara po potrebi, a u dogovoru s odgovornim osobama i rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar na mjestu požara osigura dežurstvo;

- Obveze tajnika

Članak 31.

Tajnik je obvezan u provedbi mjera zaštite od požara u svom djelokrugu rada poduzimati:

- osigurati izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara;

- planirati i osigurati provođenje osposobljavanja radnika iz oblasti zaštite od požara;

- mora izvijestiti ravnatelja i zaduženu osobu za zaštitu od požara o svakom nastalom požaru ili mogućoj opasnosti za nastanak i širenje požara;

- vršiti upoznavanje novog radnika sa opasnostima od požara na njegovom radnom mjestu sukladno članku 29. ovog Pravilnika;

- osigurati i poduzeti mjere da se neispravna odnosno uporabljena oprema ili sredstva u gašenju požara odmah dovedu u ispravno stanje odnosno zamjene novim;

- nakon završenog gašenja požara po potrebi, a u dogovoru s odgovornim osobama i rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar na mjestu požara osigurati dežurstvo;

- osigurati provođenje istražnih radnji u svezi s nastajanjem požara.

- Obveze i odgovornosti radnika

Članak 32.

U svezi s provođenjem zaštite od požara radnici i korisnici Škole imaju obveze:

  - poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radom prostoru;

  - upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu, kao i svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom;

  - prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima;

  - svaki uočeni kvar ili neispravnost na uređajima, instalacijama i drugim sredstvima koji bi mogli biti uzrokom nastanka požara odmah prijaviti neposrednom rukovoditelju;

  - držati se upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru;

  - aktivno sudjelovati u gašenju požara.

- Odgovornost zbog neprimjene propisanih i nadređenih mjera zaštite od požara

Članak 33.

- Za neosiguravanje financijskih sredstava za provođenje Zakonom i podzakonskim aktima propisanih, naređenih te ovim Pravilnikom određenih mjera zaštite od požara i eksplozije odgovoran je ravnatelj Škole.

- Neposredni rukovoditelj odgovoran je za posljedice koje proizlaze iz obavljanja poslova na radnim mjestima, a na kojima nisu poduzete Zakonom, podzakonskim aktima propisane, naređene ili priznate mjere zaštite od požara.

- Za povrede obveza iz područja zaštite od požara, postupak za utvrđivanje odgovornosti i izricanje mjera za neposrednog rukovoditelja isti je kao za radnike na pojedinim radnim mjestima u djelokrugu njegove radne prostorije.

- U provođenju postupka zbog povreda obveza ocjenjuje se na koji način se provode mjere zaštite od požara u radnom prostoru za koji je neposredni rukovoditelj zadužen.

Članak 34.

Postupak i izricanje mjera zbog povrede obveza iz područja zaštite od požara i eksplozija provode se sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilnika o radu Škole.

- OBVEZE RADNIKA I KORISNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 35.

- Svaki radnik i korisnik koji prvi opazi neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar dužan je ukloniti opasnost odnosno početi gasiti požar prema svojem znanju i mogućnostima, a uz korištenje odgovarajućih sredstava, ako to može bez opasnosti za sebe ili drugu osobu.

- Ako zaposlenik ili korisnik to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale zaposlenike i korisnike i najbližu vatrogasnu postrojbu radi početka akcije gašenja požara.

Članak 36.

Do dolaska vatrogasaca svi radnici i korisnici dužni su poduzeti sve mjere za gašenje požara i pri tome se koristiti primjerenim raspoloživim sredstvima vodeći računa da se gašenjem ne prouzroči nepotrebna materijalna šteta.

Članak 37.

Prije napuštanja prostorija objekta i početka gašenja požara svaki radnik i korisnik na svom radnom mjestu mora:

  - spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz prostora;

  - isključiti električnu struju.

- PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

- U slučaju da su neke odredbe ovog Pravilnika u suprotnosti s odredbama pozitivnih propisa koji reguliraju područje zaštite od požara, neposredno će se primjenjivati odredbe tih propisa.

- Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i po postupku koji je predviđen za njegovo donošenje.

- Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

Predsjednica Školskog odbora:

Jasmina Čavrak, prof.

______________________________

KLASA: 003-06/19-01/05

URBROJ: 2170-56-08-19-02

Rijeka, 19.07.2019. godine

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči škole dana 19.07.2019. godine.

Ravnateljica:

Denis Khermayer, prof.

_______________________________